“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	성북구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(1차 설계변경)허가 신청에 따른 급수협의 회신(성북구 정릉동 891-*호)

1. 성북구청 건축과-28223(2021.09.27.)호와 관련입니다.

2. ************** 건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 요청에 대하여 우리사업소 소관사항을 다음과 같이 회신합니다.

-  다  음  -

가. 대 지 위 치 : **************

나. 건  축  주 : *** 외 1

다. 건 축 개 요 : 지하1층, 지상3층, 연면적 314.28㎡, 다중주택(8호), 근린생활시설

라. 급수 여부 및 급수 방식 : 급수가능(직결급수)

마. 급 수 관 경 : 인입급수관경 D25mm(가정용), D15mm(일반용)

바. (붙임) 급수협의조건 이행시 급수가능

붙임 급수협의 조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이승환		시설안전팀장	유세종		시설관리과장	09/28 김상웅
협조자
시행	시설관리과-22572	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2205	/전송	3146-2239	/	leesh79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)