지하철 소방특별조사  세부조사표(*제역)

검사일시 : 2021.9.27

1. 조사대상

대 상 명	***			전화번호	************
소 재 지	**************	대표	** *****	주 용 도	****
건물구조	************************			소방안전관리자	******

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	․ 소방안전관리자의 업무수행 확인 됨
②소방계획서에 따른 업무수행사항	․ 소방계획서에 따른 업무 수행 확인함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	․ 공공시설 안전관리 철저 토록 지도함
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	․ 자체점검 실시 확인 됨
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	․ 화재시 즉시 안내방송 등 인명피해 방지에 철저토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	․ 화기사용 시 주의토록 지도함.
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	․ 역사내에 입점된 휴게음식점 안전관리 지도함
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	․ 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ○ )
피난시설 등	실시( ○ )

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소방시설 등	- 자동화재속보설비 작동불량
피난시설 등	피난시설 등	-특이사항 없음

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	․ 특이사항 발견치 못함
가스 분야	․ 특이사항 발견치 못함
기타 분야	불특정다수인이 이용하는 공공시설로서 안전관리에 철저토록 지도함

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

※ 소방특별조사자 : 소방위 원현동, 소방사 이규화. ***********

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	원현동		이보상		09/28 강길구
협조