고압가스 수불부(09/27)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	09/28 김경진
협 조

문서번호 :	정수과-6642

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				622						10,519
09.01		0	0	622		62	89	347	498	10,021
09.02		0	0	622		99	0	347	446	9,575
09.03		0	0	622		99	0	370	469	9,106
09.04		0	0	622		101	0	339	440	8,666
09.05		0	0	622		97	0	330	427	8,239
09.06		0	0	622		74	0	379	453	7,786
09.07		0	0	622		59	0	350	409	7,377
09.08		0	0	622		96	0	373	469	6,908
09.09		0	0	622		89	0	374	463	6,445
09.10		0	0	622	5,400	86	0	364	450	11,395
09.11		0	0	622		85	0	345	430	10,965
09.12		0	0	622		84	0	349	433	10,532
09.13		0	0	622		88	0	383	471	10,061
09.14		0	0	622		87	0	360	447	9,614
09.15		0	0	622		82	0	376	458	9,156
09.16		0	0	622		81	0	366	447	8,709
09.17		0	0	622		82	0	355	437	8,272
09.18		0	0	622		86	0	339	425	7,847
09.19		0	0	622		86	0	319	405	7,442
09.20		0	0	622		90	0	311	401	7,041
09.21		0	0	622		91	0	311	402	6,639
09.22		0	0	622		89	0	315	404	6,235
09.23		0	0	622		34	0	347	381	5,854
09.24		0	0	622		0	0	352	352	5,502
09.25		0	0	622		0	0	317	317	5,185
09.26		0	0	622		0	0	309	309	4,876
09.27		0	0	622	5,400	0	0	348	348	9,928
09.28			0	622					0	9,928
09.29			0	622					0	9,928
09.30			0	622					0	9,928
10.01			0	622					0	9,928
합계	0	0	0		10,800	1,927	89	9,375	11,391

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					42,641			36,064
09.01		0	0	0	42,641		4,114	31,950
09.02		0	0	0	42,641	18,250	4,136	46,064
09.03		0	0	0	42,641		4,159	41,905
09.04		0	0	0	42,641		3,844	38,061
09.05		0	0	0	42,641		3,761	34,300
09.06		0	0	0	42,641		4,199	30,101
09.07		0	0	0	42,641	18,530	3,941	44,690
09.08		0	0	0	42,641		3,667	41,023
09.09		0	0	0	42,641		3,978	37,045
09.10		0	0	0	42,641	18,100	4,242	50,903
09.11		0	0	0	42,641		3,866	47,037
09.12		0	0	0	42,641		3,960	43,077
09.13		0	0	0	42,641		4,209	38,868
09.14		0	121	121	42,520		4,134	34,734
09.15		0	181	181	42,339	17,790	4,012	48,512
09.16		0	436	436	41,903		4,101	44,411
09.17		0	556	556	41,347		4,167	40,244
09.18		0	689	689	40,658		3,884	36,360
09.19		0	618	618	40,040		3,595	32,765
09.20		0	898	898	39,142		3,521	29,244
09.21		0	196	196	38,946		3,399	25,845
09.22		0	0	0	38,946		3,750	22,095
09.23		0	0	0	38,946	17,630	3,790	35,935
09.24		0	626	626	38,320	17,700	4,558	49,077
09.25		0	633	633	37,687		4,404	44,673
09.26		0	579	579	37,108		4,397	40,276
09.27		0	615	615	36,493		4,924	35,352
09.28				0	36,493			35,352
09.29				0	36,493			35,352
09.30				0	36,493			35,352
10.01				0	36,493			35,352
합계	0	0	6,148	6,148		108,000	108,712