“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	강서구청장(교통행정과장)
(경유)
제목	저촉 소화전 이설 요청에 따른 회신 (2021년 가로변 시내버스 정류소 지장물 정비사업)

1. 교통행정과-89254(2021.09.08.)호 관련입니다.

2. 귀 기관에서 시행하는『2021년 가로변 시내버스 정류소 지장물 정비사업』과 관련하여 저촉 소화전 이설 요청에 대하여 검토 후 아래와 같이 회신하오니 이설 승인조건을 준수하시고 설계도서를 포함한 착공계를 우리사업소에 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치 : *******************

나. 공사개요 : D100mm 지상식소화전 2개소 철거 후 재설치

다. 공사시행자 : 원인자 실시(상하수도 전문면허 소지자 시행)

라. 원인자부담금 : 붙임2의 원인자 부담금을 기한 내 납부

마. 상수도시설기준에 따른 환토 진행.

바. 착공계를 제출한 후 공사 시 우리사업소 직원과 상수도사업본부 건설사업관리용역사 입회 후 공사시행, 강서구청 건설사업관리용역사 입회

※ 건설사업관리용역사 : *****************************

사. 기타사항

- 소화전 이설공사 후 충분한 퇴수 실시하여 수질관련 사고 예방 할 것

- 퇴수시간까지 고려하여 적절한 단수홍보 실시

※ 착공 전 강서수도사업소와 협의후 진행, 단수불가시 무단수차단공법 시행

붙임 : 1. 이설승인조건 1부.

2. 원인자부담금 고지서 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	김민서		시설운영팀장	이연창		시설관리과장	09/28 유명은
협조자
시행	시설관리과-18259	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동) 강서수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-3998	/전송	02-3146-4039	/		/	부분공개(5)