	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	9월 중 비상소화장치 점검 결과보고

1. 현장대응단-5873(2021. 8. 31.)호『9월 중 비상소화장치 점검 계획』와 관련입니다.

2. 9월 중 비상소화장치 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검대상: 31개소(26호 임시폐전) 중 30개소

나. 점검일자: 1대(23일), 2대(25일), 3대(14일)

다. 점검방법: 펌프차 예방순찰 및 이륜순찰과 병행점검

라. 점검내용 : 비상소화장치 내외 청소, 정리정돈 및 사용상 장애요인 제거 등

마. 비상소화장치 관리방안 : 소방용수시설 정기조사시 수시확인하여 비품관리

붙임  9월 비상소화장치 점검 결과 1부.  끝.

담당자	나기종		진압2대장	손종오		지휘2팀장	이정일		현장대응단장	09/28 강기홍
협조자
시행	현장대응단-6657	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-6981-5520	/전송	02-6981-5527	/		/	대시민공개