화재발생 소방특별조사 세부조사표(*천홍)

검사일시 : 2012.9.29

1. 조사대상

업 소 명	***			전화번호	*************
소 재 지	************	영업주	***	업 종	일반음식점
건물구조	8/1층, 연면적 889.06㎡	영업장 정보	사용층 : 2층 사용면적 : 103.23 ㎡		소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	-영업주 소방안전관리업무 수행함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	-자탐설비,휴대용비상조명등,유도등,자동확산소화기 불량	조치명령 예정
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	-피난안내도 설치됨

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기분야 실시함
가스 분야	가스정기점검 실시함
기타 분야	다중이용업소 화재발생대상 소방특별조사 실시함

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	원현동		이보상		09/29 강길구
협조	이규화