내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
		송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	9월 중『보이는 소화기』유지 및 관리 추진 결과 제출(종합운동장)

1. 예방과-16019(2021.9.3.)호 “8월중「보이는 소화기」점검 결과에 따른 보수(조치) 및 9월 중 점검 계획 알림”와 관련입니다.

2. 2021년 9월 보이는 소화기 유지 및 관리 추진 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 점 검 일 : 2021. 9. 16.(목) 14:00 ~ 16:00

나. 점검대상 : 보이는 소화기 64개소

다. 점 검 자 : 의용소방대원 5명

라. 점검결과 : 2개소 불량(소화기 압력부족 1, 케이스 파손 1) → 조치완료

붙임  1. 보이는 소화기 유지 관리 대장 1부.

2. 보이는 소화기 조치 세부 내역 1부.

2. 의용소방대 소방활동기록부 1부.  끝.

담당자							민선기			진압2팀장					김흥주					119안전센터장					09/29 박규수
협조자
시행			종합운동장119안전센터-4106									(						)		접수											(						)
우	05500					서울특별시 송파구 올림픽로 25 종합운동장119안전센터															/			http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		02-6981-5251						/전송			02)417-0119					/	minsg119@seoul.go.kr												/	부분공개(6)