문서번호	시설관리과-23196
결재일자	2021. 9. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
장훈		김대용	09/29 代김대용
협조

소‧불출수 민원현장 조사에 따른 검토보고

2021. 9.

소‧불출수 민원현장 조사에 따른 검토보고

2021.09.23.(목) 발생된 ***************************** 소‧불출수 발생에 따라 구역 현장조사 후 조치계획을 검토하고 보고드림.

1		개 요

□ 발생일시 : 2021.09.23.(목) 10:10분경

□ 민원내용 : *****************************

□ 발생원인 : **********************************************************************

2		현장조사 내용

□ **************************************************************************

□ *************** 앞 부설되어 있는 바이패스를 열어 통수시키고자 하였으나,

□ 통수후 수질측정이 불가하여 급수공급이 불가능한 상황임.

3		조치계획

□ 민원발생 등 시급한 실정임을 감안하여 ************다용도밸브를 부설, 수질측정 후 통수하여 급수공급하고자 함.

□ *****************************************************************************

○ 공사개요: 다용도밸브설치 1개소

○ 개략공사비: 6,000천원.  끝.