코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	녹색에너지과장
(경유)
제목	태양광 설비 정비요청에 따른 의견 제출

1. 녹색에너지과 -20128(2021. 8. 30.)호와 관련입니다.

2. 위 호로 통보한 ‘성동노인종합복지관 태양광 설비’ 정비 요청에 아래와 같이 부서의견을 송부하오니 업무처리에 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 정비요청 내용 및 검토 의견

정비 요청 내용	검토 의견
태양광 내구연한(11년)	2018년 설치
설치 경사각(0-10도 이하)	10도
높이(1.5m 이하) 조정	최저 높이 1.7m로 높이 조절시 태양광 패널 보수를 위한 충분한 작업공간 미확보
디자인 가림벽	****************************************************************************************************************
태양광 패널 하부공간 휴게공간 조성	***************************** ***************

붙임 : 현장 사진 1부.  끝.

	인생이모작지원과장
★주무관	권영나		인생이모작시설팀장	홍성보		인생이모작지원과장	09/29 정경숙
협조자
시행	인생이모작지원과-11631	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)