고압가스 수불부 취수장(09.28)

결재	주무관	정수과장
	이용철	09/29 김경진

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						34,539
09.01	5,400	1,028	1,217		2,245	37,694
09.02	5,400	744	960		1,704	41,390
09.03		811	1,017		1,828	39,562
09.04		870	1,029		1,899	37,663
09.05		843	903		1,746	35,917
09.06		762	920		1,682	34,235
09.07		646	788		1,434	32,801
09.08	5,400	781	1,063		1,844	36,357
09.09	5,400	530	723		1,253	40,504
09.10		367	621		988	39,516
09.11		325	548		873	38,643
09.12		366	531		897	37,746
09.13		399	602		1,001	36,745
09.14	5,400	466	644		1,110	41,035
09.15		540	692		1,232	39,803
09.16		554	672		1,226	38,577
09.17		552	641		1,193	37,384
09.18		490	628		1,118	36,266
09.19		529	552		1,081	35,185
09.20		567	538		1,105	34,080
09.21		630	533		1,163	32,917
09.22		830	790		1,620	31,297
09.23		574	659		1,233	30,064
09.24		558	537		1,095	28,969
09.25		558	524		1,082	27,887
09.26		542	517		1,059	26,828
09.27		535	566		1,101	25,727
09.28		596	559		1,155	24,572
09.29					0	24,572
09.30					0	24,572
09.31					0	24,572
합계	27,000	16,993	19,974		36,967