문서번호	원무과-11759
결재일자	2021. 9. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설팀장		원무과장
박흥기		09/28 김용범
협조	주무관		장보규
	주무관		황필권

- 서북병원 스프링클러 설치 기계공사 감리용역-

기술용역 타당성 자체 심사

2021. 9.

서 북 병 원

(원 무 과)

- 서북병원 스프링클러 설치 기계공사 감리용역-

기술용역 타당성 자체 심사

우리병원 스프링클러 설치와 관련, 기계공사 감리용역 시행계획 타당성을 자체심사 검토하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련 근거

❍ 타당성심사 및 건설공사 지도·점검 업무개선**********************************

- 모든 기술용역 중 추정가격 15백만원 이하는 발주부서 자체심사

□ 심사 개요

❍ 용 역 명 : 서북병원 스프링클러 설치공사 기계감리용역

❍ 용 역 비 : ************

❍ 용역기간 : 착수일로부터 ’22.9.15.까지

❍ 사업규모 : 본관·서관(1~3층), 동관(2~3층, 6~7층)

❍ 용역 필요성

- 스프링클러 설치 대상 범위가 결핵병동(음압시설), BL3(생물안전3등급) 연구시설, 채담실, CT실 등 병원의료시설 등이 공사 범위에 포함되어 있어

- 공조기 이설, 철거 및 재설치 시 음압기준 유지를 고려하고 TAB용역과 함께 동반 상승효과 발생을 위해 전문적인 기계설비 감리용역 불가피함

□ 심사 결과(안) : 필요

❍ 서북병원 스프링클러 설치 관련, 공조기 등 기계설비 품질 향상과 원활한 사업 시행을 위해 전문업체 감리용역 필요성 인정

붙임  1. 기술용역 타당성 자체심사 검토(안) 1 부.

2. 기술용역 타당성 자체심사 개요서 1 부.  끝.