염소용기 계근대장 (정수장 09.10)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	09/29 김경진

2021년 09월 27일 월요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0637	538	0634	538
2		0656	539	0389	559
3		0359	564	0629	539
4		735	539	0632	541
5		0316	564	739	540
6		0646	539	0624	537
7
8
9
계		6 병	3,283	6 병	3,254
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,770 kg		3,290 kg
	자체계근	8,710 kg		3,270 kg
용기무게		3,283 Kg		3,254 kg
납품수량		5,427 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		27 kg		16 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1.공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.