“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2021년 하반기 상도3배수지 항청소 완료 및 정기안전점검 결과 보고

2021년 하반기 상도3배수지에 대한 청소완료 및 정기 안전점검을 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가.점검대상 : 상도3배수지(1지, 2지)

나.정기 점검결과 : 구조물 균열 및 파손상태 등 이상없음.

다. 상세내역 : 붙임참조

붙임 : 2021년 하반기 배수지 점검대장 및 배수지 시설물 정기안전 점검표 각 1부.  끝.

★주무관	이준연		시설안전팀장	代오영진		시설관리과장	09/30 代강판오
협조자	주무관	이상욱		주무관	오영진
시행	시설관리과-18495	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4619	/전송	02-3146-4639	/	korea11s@seoul.go.kr	/	부분공개(5)