“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	*********************
(경유)
제목	세대 수전의 상수도 이물질 유입 민원 관련 답변 회신

1. ******************************************호와 관련입니다.

2. *********************************

******************************************

*************************************

다. 회신내용

1) 아래의 사진과 같이 아파트 주계량기 인입 전 시료채취를 통해 확인한 바, 검은색 이물질이 검출되지 않았으며(21.8.19. 15:00경 아파트 관리과장님 참석),

2) 시료채취 후 수질검사 진행, 모든 검사항목 기준치 이내로 수질기준 적합함.

3) 추가적으로 요청하신 고형물 분석 의뢰(서울특별시 물연구원)결과, 고형물 시료가 미량으로 기기분석 불가능 함. 추후 재 의뢰시 대량의 고형물이 필요 함.

붙임 1. 수질검사 결과지 1부.

2. 고형물 분석 결과 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	장원석		시설운영팀장	김용만		시설관리과장	09/30 代김용만
협조자
시행	시설관리과-16763	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3696	/전송	02-3146-3739	/	dnjstjr4512@seoul.go.kr	/	부분공개(6)