보  고  서

결재	주무관	시설안전팀장	시설관리과장
	이순필	유세종	10/01 代이유찬

“*******************************************와 관련하여************

*****************배급수관 정비공사에 따른 단수계획을 아래와 같이 보고합니다.

2021.  9.  30.

보고자 : 지방시설서기 이 순 필

공 사 명	******************************************
단수 일시	① 2021년 10월 6일(수) 10:00 ~ 15:00 증 2시간 단수 ② 2021년 10월 7일(목) 10:00 ~ 15:00 증 2시간 단수 - 공사진행에 따른 단수범위 변동시 개별 공지 예정 (우천시 공사연기)
공사 위치	***************************
공사 개요	배수관 정비(D=80㎜, L=60m)
공사 사유	노후 상수도관 교체공사
단수 지역	① ******************* ② *******************
단수 세대	① 약 20세대 ② 약 20세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
○단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포, 골목내 유인물 부착 ○상수도홈페이지에 단수내용 게재 ○다량 급수처 단수안내(시공사) - 학교, 병원 등 직접방문 안내, 저주조 만수위 확보 독려 ○민원발생이 많은 영업집 단수안내(시공사) ○급수차지원(중부수도사업소) - 단수지역 주민이 급수차지원 요청시 중부수도사업소 보유 급수차로 수돗물 공급 - 단수지역 주민에게 공급할 수 있도록 수돗물 PET병 확보		-배 관 공: 4명 -안전요원: 2명 -기 타: 2명	ㆍ감 독 - 8급 이순필 ㆍ직반장(제수변조절) - 7급 김요석 - 9급 이주헌
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량, 양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사 후 소화전 및 퇴수변 이용한 충분한 퇴수실시

붙 임 : 작업계획서 및 단수안내문 1부.  끝.