염소용기 계근대장 (취수장 09.29)

결재	주무관	정수과장
	이용철	10/01 김경진

2021년 09월29일                                                                       6차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0634	538	0303		564
2		0624	537	0623		539
3		0389	559	0379		562
4		730	540	0304		568
5		0629	539	0339		568
6		0362	563	0645		539
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,275 kg	6병		3,340 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,760kg			3,380kg
	자체계근	계근대 이상으로 자체계근 미실시
용기무게		3,275kg			3,340kg
납품수량		5,485kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		85kg			40kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********