코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	구로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획(알림)

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 재난대응과-19899(2021.9.30.)호“2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비        계획 알림”

2. 2021년 동절기(하반기) 대비 소방용수시설에 대한 일제 조사·정비를 다음과 같이 실시하고자 하오니, 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간: 2021. 10. 11.(월) ~ 11. 26.(금)

나. 조사대상: 총 3,243개소(소화전 3,124, 비상소화장치 101, 비상소방용수 18)

다. 조사방법: 기간내 점검이 완료 될 수 있도록 부서별 자체 계획 수립 시행

라. 세부계획: 붙임 참조

마. 일제조사 계획서 제출: 2021. 10. 6.(수), 붙임 7

바. 결과제출: 2021. 11. 26.(금), 붙임 5, 6

1) 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저(붙임2,3 활용)

2) 일제점검 후 119행정정보시스템 사진 등 현행화 철저(성과평가 항목)

3) 비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내외부 청결 유지 등)

4) 일제수리조사 당일 해당지역 수도사업소 담당자에게 사전연락 요망

5) 장시간 현장조사로 인하여 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자      출동대기 조치 후 주간근무자 일제조사 실시(주간근무자 출장, 전일 야간근무자 출동대기)

6) 코로나19에 따른 사회적거리두기(마스크착용) 준수

※ 일제조사(정밀조사) 및 정기조사 기준 재정립

○ 정밀조사: 연 2회(해빙기, 동절기)

○ 정기조사: 월 1회 이상

○ 정기조사(외관점검) 대상이 1인당 20개소 이상인 직원은 2월 1회 실시 → 월 1회 실시로 통일

※ 사유 : 법령 및 규정과의 불일치, 현재 감사 시 조사 누락건(절반은 입력, 나머지 누락 등)이 다수

지적되고 있으며 신분상 조치 받는 직원 발생으로 조정 필요

※ 소방감사담당관-10125(2021.9.2.) 「2021년 상반기 자체종합감사 결과(소방용수관련) 업무 검토 요청」

붙임  1. 2021년 동절기(하반기) 대비 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 일제조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 관련 법령 및 규정 1부.

5. 소방용수시설 일제조사 결과(제출 서식) 1부.

6. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부현황(제출 서식) 1부.

7. 2021년 동절기(하반기) 일제수리 계획서(일정) 1부.

8. 수도사업소 동별 담당자 현황 1부.  끝.

	구로소방서장
수신자	현장대응단 및 각 119안전센터
담당자	강태욱		대응총괄팀장	이근철		재난관리과장	우성삼		소방서장	10/01 김용근
협조자
시행	재난관리과-6593	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서(고척동)	/
전화	02-2681-1408	/전송	02-2618-3109	/	kangtaigong@seoul.go.kr	/	부분공개(5)