출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	민원총괄팀장	행정지원과장
	남기일	김동규	10/01 김호남

	명에의거 상ㆍ하수도누수요금 적용 신청과 관련하여 광진구 관내 아래 주소 상가건물에 출장점검하고 아래와 같이 보고합니다.
2021. 10. 1.
보고자 : 7급 성명 : 남 기 일

보       고       내       용

조사일자

2021.   10.    1.

건    명

상ㆍ하수도 누수요금 적용신청서

내용

□ 대상수전

고객번호	주 소	신 청 인	연 락 처	건물 전경사진
*******	*** *** *****	***	**** ***** ****
업 종	구 경	기물번호	기 타
****	******	**********	***

□ 납기별 사용량 분석

납기	부과량(㎥)	감면금액(원)	비고
2021.10	1241	-1.751.710	누수감액 적용
2020.10	457		전년동기평균량기준(448㎥)
2020.08	439

● 검침 (2021년 9월25일 정기검침시 사용지침 : 1287㎥, 사용량 : 1241㎥)

계량기 지나서 1층 점포(****)내 주방배관에서 다량의 누수발생

내용

□ 사용량격증원인 : 계량기 지나서 1층 점포(****)내 주방배관에서 다량의 누수발생

● 위 수전의 옥내배관 누수발생부분에 대하여 2021. 09. 30.수리완료함.

누수수리사진	계량기 사진

□ 조사자의견

●위수전은 2021년도 10월납기 사용량이 급증한 수용가임.

본수전은 1974년 개전한 노후된 총4층 일반용 수전으로 2개월 평균사용량이 450톤

정도되는 상가전용 수전임.

금번 검침(21.09.25)시 검침원으로부터 다량의 격증안내를 받고 누수탐지를 의뢰하여              조사한 바 1층 점포(****)내 주방배관에서 다량의 누수가 발생(구선 미폐쇄로인한              누수)한 것을 발견하고 누수된 배관을 폐쇄하고 다시 배관공사하여 수리완료함(21.09.30)

차후에는 관리에 소홀함이 없도록 독려하고 누수수리후 계량기 점검한 바 이상없음.

차월납기까지는 누수량이 부과될것으로 예상됨.

●위 민원신청에 대하여 관련규정 서울특별시수도조례 제26조 제3항, 시행규칙 제28조 및

누수요금 감면처리업무 지침(본부요금제도과-9908(2019.9.20)>, 서울특별시 하수도조례

시행규칙 제11조 2항에 따라 정상사용량(비정상사용량을 제외한 직전 평균사용량)을 기준으로

초과 발생한 누수량을 감액처리코자 합니다.

비  고

붙임 : 세대 사용내역서 및 증빙자료(수리영수증) 각1부.  끝.