문서번호	건축기획과-4923
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		건축계획팀장	건축기획과장
우종우		조성국	10/05 박순규
협조

- 2021년도 제4차 -

서울특별시 건축(소)위원회 개최 결과 보고

2021. 10.

주택정책실

(건축기획과)

- 2021년도 제4차 -

서울특별시 건축(소)위원회 개최 결과 보고

○ 일    시 : 2021. 9. 29.(수) 16:00 ~

○ 개최장소 : 서울시 서소문제2청사 20층스마트회의실

○ 안    건 : 1건(재자문1)

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	심의결과	비고
1	대치우성1차아파트 재건축사업 (공동주택지원과)	강남구 대치동 63번지 일대 (28,793㎡)	공동주택(712대) 부대복리시설	35/4	자문의결 (조건부 본위원회 상정)	재자문

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자/장소	2021.9.29.(수) / 서소문제2청사 20층스마트회의실
사업명/신청위치	대치우성1차아파트 재건축사업 / 강남구 대치동 63번지 일대
의결번호	2021-소4-1	심의결과	자문의결(조건부 본위원회 상정)
[자문 내용] 리모델링이 쉬운 구조
▣ 소위원회 조건사항을 반영하여 본 위원회에 상정하시기 바랍니다. < 건축분야 > □ 건축계획 ○ 수평 또는 수직방향 세대 간 통합, 세대 내 공간 활용성, 구조 안전성 등을 감안하여 기둥, 내력벽 등의 위치를 구조해석을 통해 합리적으로 계획하기 바람. □ 설비 ○ 예비설비 공간 중 가장 작은 곳의 크기가 적정한지 여부를 검토하기 바람. ○「기계설비법」기술 기준을 고려한 설계기준을 준수하여 설계하기 바람. ○ 실시설계 시 배관의 부속류는 가능한 무용접 방식을 채택하여 내진 및 시공이 용이하도록 시방에 명기하기 바람. 끝.

2021.9.29.

서울특별시 건축위원회