	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림(현장대응단)

1. 재난관리과-6810(2021.10.1.)호『2021년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 보고(알림)』와 관련입니다.

2. 현장대응단 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사계획을 다음과 같이 알림니다.

가. 기    간 : 2021. 10. 4.(월) ~ 10. 29.(금)

나. 점검대상 : 총 441개소

계	지상식	지하식	다용도	비상소화장치	저수조
442	108	317	1	12	5

다. 점검방법

❍ 각 팀별 4일 일제조사 실시(주간근무자 조사, 전일 야간 근무자 출동대기)

※ 주간 근무자 출장 1일 4시간 이내, 출동대기 비번 근무자 초과근무 1일 4시간 이내

❍ 소방공무원 + 의용소방대원 합동 점검 실시

※ 각 조별로 활동하고 있는 직원에 의용소방대원 추가 배치(1~3명)

라. 점검사항 및 유의사항

❍ 소방용수시설 상태 및 출수 여부 등 확인

❍ 소방용수시설 5m 이내 주·정차금지 단속 적극 추진

❍ 급격한 밸브 개폐 조작 금지 및 밸브개방 순서에 따라 점검

❍ 다용도 소화전(제수변) 점검 금지

❍ 고장 소방용수시설 발견시 즉각 대응총괄팀에 보고

붙임  1. 2021년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 2021년 하반기 소방용수시설 점검·정비 일정(현장대응단) 1부.

3. 21년 하반기 소방용수 일제조사 결과 1부.

4. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

5. 일제 조사 요령 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	마승완		진압3대장	류석범		지휘3팀장	권태열		현장대응단장	10/05 지태규
협조자
시행	현장대응단-7775	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로(번동) 911	/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)