코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	중랑소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 보고(알림)

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

다. 재난대응과-19899(2021.09.30.)호 “2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림”

2. 화재진압활동에 필요한 소방용수를 원활히 공급하기 위한 ’21년 동절기 대비(하반기)   소방용수시설에 대한 일제 조사·정비 계획을 다음과 같이 알리오니 현장대응단 및 각 119  안전센터에서는 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2021. 10. 4.(월) ~ 11. 26.(금)

나. 조사대상 : 공설 1,981개소(소방용수시설 1,885 , 비상소화장치 95, 비상소방용수 1)

다. 조사방법 : 부서별 자체계획에 의거하여 점검반 구성·운영

(비번 근무자 출동대기,주간 근무자 일제조사 실시)

- 기실시 중인 의용소방대 활용 비상소화장치 전담 운영·관리 병행

라. 조사내용

〇 고장 소방용수시설 및 임시폐전 대상 세부내역 작성

〇 소방차 통행불가·곤란 지역 내 소방용수시설(비소 포함), 그 이외 지역 소방용수시설      (비소 포함) 5m 이내 주차단속 병행 실시

〇 노후소화전(1991.1.1.이전설치) 513개소 점검(붙임 4의 시트7 참조)

※ 노후도 세분화하여 분류 실시(S~D 항목으로 분류)

※ 개선설치일 항목 추가

〇 신형 맨홀 설치현황 조사(기 확인 현황 36개소)

〇 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치하도록 현행화 철저(사진,위치,용수정보)

마. 유의사항

〇 조별 안전담당 책임자를 지정하고 안전사고 방지교육 실시할 것

- 1인 단독 조사 금지 2인 또는 3인 이상 1조로 편성

- 코로나19 감염방지 수칙 준수하여 마스크 등 보호장구 착용 철저

〇 소화전 출수 점검 시 급격한 밸브개폐를 피하여 서서히 조작

〇 밸브개방 시 순서에 따라 조작하여 녹물 등으로 인한 민원발생 방지

- 몸통소화전 밸브 → 제수밸브(폐쇄 시 역순) ※ 부서별 사전교육 확행

※ 웹하드/재난관리과/대응총괄팀/소화전 점검 교육영상 참조

〇 일제점검 후 119행정정보시스템 사진 및 소방안전지도 소화전 위치,오입력 수정 철저

※ 내용 별도 송부

〇 비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내·외부 청결 유지 등)

〇 일제조사 기간이 2개월에 걸쳐 시행됨에 따라 팀별 일제조사 미실시 기간은 정기조사      계획 수립하여 119행정정보시스템 조사부 입력 철저(소방용수시설 미입력건 발생)

바. 결과제출 : [붙임5], [붙임6] 서식 작성하여 2021. 11. 29.(월)한 제출

3. 행정(협조)사항

가. (소방행정과)일제조사 시 비번 출동대기 근무자에 대한 초과근무 수당 지급

나. (현장대응단 및 안전센터) 자체계획 수립하여 일정을 2021.10.07.(목)한 제출

4. 참고사항

1. 정밀조사 : 연 2회(해빙기, 동절기)

2. 정기조사 : 월 1회 이상

○ 정기조사(외관점검) 대상이 1인당 20개소 이상인 직원은 2월 1회 실시 → 월 1회 실시로 통일

※ 사유 : 법령 및 규정과의 불일치, 현재 감사 시 조사 누락건(절반은 입력, 나머지 누락 등)이 다수

지적되고 있으며 신분상 조치 받는 직원 발생으로 조정 필요

※ 소방감사담당관-10125(2021.9.2.) 「2021년 상반기 자체종합감사 결과(소방용수관련) 업무 검토 요청」

붙임  1. 2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 정밀조사·정비 계획 1부.

2. 일제조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 관련 법령 및 규정 1부.

5. 소방용수시설 일제조사 결과(보고 서식) 1부.  끝.

	중랑소방서장
수신자	면목119안전센터장,망우119안전센터장,중화119안전센터장,현장대응단장,예방과장,소방행정과장
담당자	이택봉		대응총괄팀장	김태원		재난관리과장	류중무		소방서장	10/05 장만석
협조자
시행	재난관리과-5348	(		)	접수		(		)
우	02248	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 재난관리과(3층)	/
전화	02-6981-8843	/전송	02-3423-1385	/	scvwy8912@seoul.go.kr	/	대시민공개