고압가스 수불부 취수장(10/01~04)

결재	주무관	정수과장
	이용철	10/05 김경진

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						27,414
10.01		612	672		1,284	26,130
10.02		667	684		1,351	24,779
10.03		591	634		1,225	23,554
10.04		648	641		1,289	22,265
10.05					0	22,265
10.06					0	22,265
10.07					0	22,265
10.08					0	22,265
10.09					0	22,265
10.10					0	22,265
10.11					0	22,265
10.12					0	22,265
10.13					0	22,265
10.14					0	22,265
10.15					0	22,265
10.16					0	22,265
10.17					0	22,265
10.18					0	22,265
10.19					0	22,265
10.20					0	22,265
10.21					0	22,265
10.22					0	22,265
10.23					0	22,265
10.24					0	22,265
10.25					0	22,265
10.26					0	22,265
10.27					0	22,265
10.28					0	22,265
10.29					0	22,265
10.30					0	22,265
10.31					0	22,265
합계	0	2,518	2,631		5,149