복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김정훈	代봉하국	전결 10/05 김태돈

위험물 취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021. 10. 5.

보고자: 소방장 김정훈

복       명       내       용

확인일시

2021. 10. 5.(화) 10:30~11:30

건    명

위험물취급소 변경허가신청에 따른 현장확인 결과 보고(SK이가***)

내용

1. 민원접수-6263(2021.10.01.)호「위험물취급소 변경허가신청서」와 관련입니다.

2. 주유취급소 변경허가신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 상    호: *******

나. 설 치 자: ********

다. 설치장소: ***********************

라. 내     용

연번	대 상 명	변경내용	비고
1	SK에너지(주) 이가주유소	지하매설배관의 교체 (탱크주입관 3개 라인 철거 길이 48m , 신설 설치 길이 48m) ※ 지하매설배관 30m 이상 변경사항으로 변경허가 신고 대상	주입구배관 교체 및 주입구 박스교체

마. 확인결과

서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법 제6조 및 같은 법 시행규칙 제37조(주유취급소의기준) 규정에 적합하므로 변경허가신고 처리함이 가하다고 사료됩니다.

비  고

붙임  변경허가신청 현장확인 사진 1부.  끝.