소방장비 고장발생보고서(발산 22호)
문서번호	발산119안전센터-4943	결재	담당자	3팀장	센터장
등록일자
			오순	김상호	10/05 백광욱
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	발산 펌프차(22호)	관리부서	발산119안전센터
고 장 일 자	2021. 10. 5. (화)	장 소	발산119안전센터
조 치 사 항	업체에서 패킹 수령 후 본서이동정비반 수리예정 업체 위치 : 인천시 동구 중봉대로 97 ㈜파이어스
원인 및 상태	진공불량
담당자 의견	진공펌프 패킹 불량
그 밖의 사 항	차량 수리사진 별도 송부
고장 발생 내역
수 리 품 명				비고
진공펌프 패킹 불량 교체요망
위 고장 상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 10월 5일 장비담당자 1팀 소방위 박주석 2팀 소방위 안병철 3팀 소방위 오 순

	발산119안전센터장