	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 취급소 완공검사신청 대상 현장확인 결과 보고(행*제*주**)

1.  예방과-11468(2021. 10. 5.)호  『위험물  취급소  변경허가 완공  현장확인 계획 보고』 와 관련입니다.

2. 위험물 취급소 완공검사 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일시: ***************

********************************

1) 설 치 자: *******************

*******************************

- 구  분: 주유취급소

- 비  고: 제1석유류(휘발유) 20,000ℓ등 5기

다. 확 인 자: 위험물안전팀장, 위험물담당

라. 변경허가신청 내용

1) 지하탱크저장소(휘발유, 20,000ℓ, 4번탱크) 주입배관 설치 및 구배관 폐쇄

2) 지하탱크저장소(휘발유, 20,000ℓ,4번탱크) 주입구 설치 및 구 주입구 폐쇄

3) 지하탱크저장소(휘발유, 20,000ℓ4번탱크)에서 고정주유설비로 연결된 송유배관           재사용

마. 확인결과: 상기 대상 서류검토 및 현장 확인한 바, 위험물안전관리법 제6조 제1항 및 같은법 시행규칙 제37조(주유취급소의 기준)에 적합하게 신청되어 완공검사 수리하고자 합니다.

붙임  현장확인 사진 1부.  끝.

★담당자	이재형		위험물안전팀장	류혜정		예방과장	10/05 강길구
협조자
시행	예방과-11490	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/main/main.do
전화	02-6981-5491	/전송	02-6981-5477	/		/	부분공개(6)