염소용기 계근대장 (취수장 10.05)

결재	주무관	정수과장
	이용철	10/06 김경진

2021년 10월05일                                                                       7차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0623	539	0375		566
2		0304	568	3140		565
3		0645	539	741		539
4		0339	568	0640		540
5		0303	564	0376		562
6		0379	562	0305		565
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,340 kg	6병		3,337 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,820kg			3,380kg
	자체계근	8,810kg			3,380kg
용기무게		3,340kg			3,337kg
납품수량		5,470kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		70kg			43kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********