서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 보고

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 재난관리과-6810(2021.10.1.) 2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사ㆍ정비계획 보고(알림)와 관련입니다.』

2. 미아119안전센터 「2021년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제점검·정비」 계획을 아래와 같이 보고 합니다.

1) 기    간: 2021. 10. 12.(화) ~ 10. 29.(금)

2) 대    상: 512개소

- 소방용수시설: 512개소 (소화전506 저수조5 급수탑1)

※ 비상소화장치: 25개소

3) 점검방법: 부서별 자체계획에 의한 점검반 구성·운영

- 주간 근무자 일제조사 실시 (전일 야간 근무자 출동대기)

※ 주간 근무자 출장 1일 4시간 이내, 출동대기 비번 근무자 초과근무 1일 4시간 이내

4) 점검내용

- 소화전 맨홀 뚜껑 현황 파악

- 소화전 도색대상 및 보온대상 파악(노후 소화전 파악)

- 소방용수시설 일제조사 및 점검 (사진 현행화 철저)

- 비상소화장치 청결상태 유지 및 상시 신속 사용 가능 상태 유지(수관연결상태 등)

- 의용 소방대원 합동 점검,정비 실시

5) 행정사항

- 119안전센터장(팀장)은 「2021년 하반기 소방용수시설 일제조사ㆍ정비 계획」 수           립 및 일제조사에 임하는 직원에 대하여 사전에 조사요령 및 안전교육 실시

- 일제조사 후 모든 현황은 소방행정시스템과 일치 되도록 현행화

- 점검 활동 시 코로나19관련 개인보호장구(마스크, 장갑, 보안용 안경) 착용 철저

붙임   1. 2021년도 하반기(동절기)) 소방용수시설 일제 점검ㆍ정비 계획 1부.

2. 2021년 하반기(동절기) 일제조사 계획 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 일제 조사 요령 1부.  끝.

	미아119안전센터장
담당자	이재수		3팀장	박의용		센터장	10/06 박옥재
협조자
시행	미아119안전센터-6187	(		)	접수		(		)
우	01177	서울특별시 강북구 도봉로 125	/
전화		/전송	02-981-0119	/		/	부분공개(6)