문서번호	급수운영과-16905
결재일자	2021. 10. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김기문		박상열	10/06 代박상열
협조

홍은배수지 1호지 내부 방수·방식공사 하자보수 작업계획 보고(2021년)

2021. 10.

서부수도사업소

(급수운영과)

홍은배수지 1지 내부 방수·방식공사 하자보수 작업계획 보고

2016년 시행 된 홍은배수지 1호지 내부 방수방식공사에 대해 ‘21.6.21. 시공사와 현장합동조사 시 확인된 하자물량에 대해 하자보수 작업계획을 보고 드림

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 홍은배수지 1지 내부 방수, 방식공사

○ 공사기간 : 2016.09.09. ~ 2016.12.29. [하자기간 : 2023.12.28까지]

○ 최종정산금액 : ************

○ 도 급 사 : *************

- 패널방식 ECO-PANEL공법(762㎡) 시공: **************

- 도막방식 ECOTECT공법(965㎡) 시공: *************

□ 하자조사 내용

○ 조사 대상 : 홍은배수지 1호지

○ 조사 기간 : 2020. 6. 21.(월), 10:00 ~ 14:00

○ 하자검사 결과

공법	위치	손상내용	손상물량	개소	보수물량	비 고
**** *******	*****	***	*****	**	*****	-
	**	******	*****	**	****	-

□ 하자보수 계획 (※ 세부내용 붙임 계획서 참조)

○ 하자보수 작업기간 : 2021.10.12.~ 2021.10.19.

○ 세부 일정

- 2021.10.11. : 홍은배수지 1호지 항 비우기

- 2021.10.12. ~ 10.19. : 방수 · 방식공사 하자 보수 시행

- 2021.10.20. : 홍은배수지 1호지 항 청소 시행 및 채우기

○ 하자보수 내용

공법	위치	손상내용	손상물량	개소	보수물량	비 고
**** *******	*****	***	*****	**	*****	****
	**	******	*****	**	****	****

□ 조치 계획

○ 2021년 하반기 항청소 전 하자 보수작업을 완료하여 맑은물 공급에 차질이

없도록 추진

○ 하자보수 작업 이후 현장점검 및 보수현황을 본부 시설과에 제출

붙   임  하자보수 작업 계획서 1부.  끝.