“ 안전은 생각이 아닌 행동으로! ”
	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제조사 및 정비 계획 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-5841(2021.10.05.)호 『2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림』

2. 을지로119안전센터 2021년 동절기(하반기) 대비 소방용수시설 일제 조사 · 정비 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기   간 : 2021. 10. 11.(월) ~ 11. 19.(금) 기간중 해당일

점 검 팀	1팀			2팀			3팀
점검일정	10.12.(화)	10.13(수)	10.14.(목)	10.19.(화)	10.20.(수)	10.21.(목)	10.26.(화)	10.27.(수)	10.28.(목)

나. 점검대상 : 총 547개소

계	공설소화전		저수조	급수탑	비고
	지상식	지하식
547	200	329	18	0	사설 소방용수 53 (비상소화장치 37)

다. 조사방법 : 부서별 자체계획에 의거 점검반 구성 및 운영
1) 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번 근무자가 일제조사 실시

2) 각 조별 의용소방대원 1명 동행 조사 실시

라. 결과제출 : 2021. 11. 22.(월)까지 제출

3. 일제 조사·정비 시 유의사항 등
가. 다용도 소화전 조사 금지(을지로 2개소)
나. 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 사전 교육 내용 숙지(붙임4 활용)

다. 일제조사 후 소방용수시설 등 행정정보시스템 데이터 및 관련이미지 현행화 철저

라. 일체형 호스릴 비상소화장치 점검 후 제수변 및 앵글밸브 개방 상태 유지

마. 노후 소화전 조사 철저(30년 이상 노후 소화전에 대한 정밀조사 철저)

바. 일제 조사·정비 결과 및 각 소방용수시설 출수사진 2021. 11. 22.(월)까지 제출
(출수사진 파일명 “안전센터명-용수번호”로 수정하여 제출)

붙임  1. 2021년 해빙기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 1부.
2. 하반기 소방용수시설 일정(을지로) 1부.
3. 일제 조사 요령 1부.
4. 소화전 개폐시 유의사항 1부.
5. 관련 법령 및 규정 1부.
6. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.
7. 보호틀 및 비상소화장치 보수대상 파악결과 서식 1부.

8. 소방차 통행로 노면표시결과 조사서식 1부.

9. 노후소화전 조사대상 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
담당자	윤수영		담당자	우경택		센터장	10/06 박종억
협조자
시행	을지로119안전센터-3863	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43	/
전화		/전송	2235-0698	/		/	부분공개(6)