코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년도 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림

1. 관련근거

가. 2021년도 소방재난 업무가이드 2.재난대응행정편「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 市재난대응과-19899(2021.9.30.)호「2021년 동절기(하반기)소방용수시설 일제조사·

정비 계획 알림」

2. 동절기를 맞아  2021년도 하반기 소방용수시설 일제조사(정비)계획을 다음과 같이 알려드리니, 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 시행에 만전을 기해 주시고, 일제조사 완료 후 각 안전센터별 전체 결과를 붙임4 서식에 작성해 2021. 11. 26.(금)까지 제출해 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2021. 10. 11.(월) ~ 11. 26.(금) / 7주간

나. 점검대상

1) 공설 소방용수시설 : 3,646개소 (소화전 3,639, 저수조3, 급수탑4)

2) 비상소화장치 : 64개소

3) 비상소방용수 : 7개소

다. 점검방법 : 현장대응단 및 각 119안전센터 자체계획 수립(1안, 2안 선택)

1안) 당일 주간근무자 09~13시 조사 (출장처리) / 전일 야간근무자 09~13시 출동대기 (초과근무처리)

2안) 당일 주간근무자 14~18시 조사 (출장처리) / 당일 야간근무자 14~18시 출동대기 (초과근무처리)

라. 세부계획 : 붙임1 참조

3. 행정사항

가. 현장대응단 및 안전센터별 자체계획 수립 후 2021. 10. 8.(금)까지 제출 (붙임5 작성)

나. 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저(붙임3 및 동영상 참조)

※ 동영상 시청방법 : 웹하드 -> 서울소방 -> 본부 재난대응과 -> 소방용수 업무 -> 일제조사 요령

다. 일제조사 방법 및 유의사항 센터장 등 사전교육 실시 (붙임2 참조)

라. 소방용수시설조사 등에 적합한 복장착용 및 개인별 감염방지 철저(활동복, 활동모, 마스크 착용)

마. 확인자(현장대응단장,119안전센터장)은 일제점검기간 중 무작위 현장확인 실시 및 감독 철저

바. 일제조사 완료 후 모든현황 119행정정보시스템과 일치되도록 현행화

※ 119행정정보시스템 소화전 사진 현행화 철저

사. 점검·정비 결과는 붙임4 서식에 작성 후 2021. 11. 26. (금)까지 제출

붙임  1. 2021년도 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사 ․ 정비 계획 1부.

2. 일제 조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의 사항 1부.

4. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

5. 하반기(동절기) 소방용수시설 점검일정 1부.  끝.

	강남소방서장
수신자	현장대응단장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장,세곡119안전센터장
담당자	이상민		대응총괄팀장	김선군		재난관리과장	정영자		소방서장	10/06 윤득수
협조자	행정팀장	代전윤재
시행	재난관리과-9085	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화		/전송	02-553-3199	/		/	부분공개(5)