	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 하반기 현장대응단 소방용수시설 일제 정밀조사·정비 자체계획(통보)

1. 관련근거

가. 재난관리과-6717(2021.9.30.)호「2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 보고」

나. 재난관리과-6784(2021. 10. 5.)호 「2021년 하반기(동절기 대비) 소방용수시설 일제 정밀조사·정비 계획 알림」

2. 현장대응단 2021년 하반기(동절기 대비) 소방용수시설 일제 정밀조사 계획을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기    간 : 10. 12.(화) ~ 10. 28.(목)   (각 팀별 주간 3일간)

나. 조사대상 : 605개소(소화전 591, 비상소화장치 2, 비상소방용수시설 12개소)

다. 감독자 : 각 팀 진압대장 및 차량주임***************

※ 각 팀 진압대장은 제1조, 차량주임은 제2조 용수조사 총괄 감독

라. 점검자 : 현장대응단 진압1, 2, 3팀 대원

마. 복  장 : 활동복, 기동모, 활동화 착용

바. 조사일정 및 시간 : 09:00 ~ 13:00 (주간근무자 일제조사, 비번근무자

출동대기(초과근무))

1팀 조사	10. 12 (화)	10. 13 (수)	10. 14 (목)
	3팀 대기	2팀 대기	3팀 대기
2팀 조사	10. 19 (화)	10. 20 (수)	10. 21 (목)
	1팀 대기	3팀 대기	1팀 대기
3팀 조사	10. 26 (화)	10. 27 (수)	10. 28 (목)
	2팀 대기	1팀 대기	2팀 대기

3. 조사 방법 및 세부사항

가. 조사방법 : [붙임1] 에 따라 조사 실시

나. 결과제출 : 11. 28.(일) 전까지 취합하여 재난관리과 제출

다. 세부사항

1) 관내 모든 공설 소방용수시설 출수 조사

- 전 대상 119행정정보시스템 사진, 위치 교체 등 최신화 (성과평가지표)

- 소방안전지도 위치와 실제 소화전 위치 일치 여부 확인 및 수정

- 소방용수시설 경미한 고장 발생 시 현지 시정 조치

- 이설·보수·폐전 특이사항 발생시 즉시 통보

2) 급격한 스핀들 조작금지(수질오염으로 민원발생소지 방지) [붙임2]

※ 소방웹하드-서초소방서-재난관리과-대응총괄팀-소방용수 폴더 내 동영상 참고

3) 소화전 밸브, 제수밸브 순으로 개방, 잠금은 역순(녹수 상수도 배관 유입방지) [붙임3]

4) 소방용수시설 상태 변경 시 고장발생 및 보수완료 보고 [붙임4,5]

5) 노후소화전 점검 결과 작성(S등급 추가로 인해 수정 필요)[붙임6 내 6 시트]

6) 신형 소화전 맨홀교체 실적 조사[붙임6 내 11번시트]

7) 도색,보온 대상 파악 시 2년 내(2019~2021년) 완료 대상 제외하여 보고 [붙임6 내 12번 시트]

8) 소방용수시설 주변 장애물로 인해 사용 곤란한 대상 파악 [붙임7]

※ 띠녹지, 자전거 보관대, 주차구획선 등(구청 협조해 장애물 제거 예정)

9) 일제수리 조사 중 불법주·정차 단속 센터별 3건(팀당 1건,단속 후 수시 보고)

10) 의용소방대원 활용하여 일제수리 조사 실시(별도 자체계획 수립)

11) 현장대응단장 및 각팀 감독자는 안전교육 및 복장점검 철저(활동복, 기동모)

12) 초과근무 및 출장시 시간준수

13) 근무원칙 : 주간근무자 일제조사(출장), 비번자 출동대기(초과)

※ 조사시간 : 주간 근무자 09:00~13:00 출장 / 전일 야간 근무자 09:00~13:00 초과 출동대기

14) 금번 일제조사 시점부터 정기조사시 1인당 20개소 직원 2월 1회 -> 월 1회        실시로 통일(본부방침)

15) 10월은 일제조사후 11월 정기조사 실시. 일정은 탄력적 변경운영

16) 코로나19 관련 대민접촉 최소화 및 마스크 등 착용 철저히 할 것

붙임  1. (재난관리과) 2021년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 1부.

2. 일제 조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 소방용수시설 고장발생 보고 서식 1부.

5. 소방용수시설 보수완료 보고 서식 1부.

6. 소방용수 일제조사 결과 1부.

7. 소화전 주변 장애물 현황 파악 서식 1부.

8. 2021년 하반기(동절기 대비) 소방용수시설 일제조사 일정.  끝.

	현장대응단장
담당자	심형석		진압1대장	류제훈		지휘1팀장	현중수		현장대응단장	10/06 임영진
협조자
시행	현장대응단-7057	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 현장대응단 (반포동)	/
전화	02-537-0119	/전송	02-599-0119	/	gnfst@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)