고압가스 수불부(10/01~04)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	10/06 김경진
협 조

문서번호 :	정수과-6810

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				622						8,894
10.01		0	0	622		0	0	369	369	8,525
10.02		0	0	622		0	0	325	325	8,200
10.03		0	0	622		0	0	337	337	7,863
10.04		0	0	622		0	0	340	340	7,523
10.05			0	622					0	7,523
10.06			0	622					0	7,523
10.07			0	622					0	7,523
10.08			0	622					0	7,523
10.09			0	622					0	7,523
10.10			0	622					0	7,523
10.11			0	622					0	7,523
10.12			0	622					0	7,523
10.13			0	622					0	7,523
10.14			0	622					0	7,523
10.15			0	622					0	7,523
10.16			0	622					0	7,523
10.17			0	622					0	7,523
10.18			0	622					0	7,523
10.19			0	622					0	7,523
10.20			0	622					0	7,523
10.21			0	622					0	7,523
10.22			0	622					0	7,523
10.23			0	622					0	7,523
10.24			0	622					0	7,523
10.25			0	622					0	7,523
10.26			0	622					0	7,523
10.27			0	622					0	7,523
10.28			0	622					0	7,523
10.29			0	622					0	7,523
10.30			0	622					0	7,523
10.31			0	622					0	7,523
합계	0	0	0		0	0	0	1,371	1,371

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					42,641			36,064
10.01		0	131	131	42,510		4,769	31,295
10.02		0	148	148	42,362		3,890	27,405
10.03		0	539	539	41,823		3,872	23,533
10.04		0	814	814	41,009	18,000	3,818	37,715
10.05				0	41,009			37,715
10.06				0	41,009			37,715
10.07				0	41,009			37,715
10.08				0	41,009			37,715
10.09				0	41,009			37,715
10.10				0	41,009			37,715
10.11				0	41,009			37,715
10.12				0	41,009			37,715
10.13				0	41,009			37,715
10.14				0	41,009			37,715
10.15				0	41,009			37,715
10.16				0	41,009			37,715
10.17				0	41,009			37,715
10.18				0	41,009			37,715
10.19				0	41,009			37,715
10.20				0	41,009			37,715
10.21				0	41,009			37,715
10.22				0	41,009			37,715
10.23				0	41,009			37,715
10.24				0	41,009			37,715
10.25				0	41,009			37,715
10.26				0	41,009			37,715
10.27				0	41,009			37,715
10.28				0	41,009			37,715
10.29				0	41,009			37,715
10.30				0	41,009			37,715
10.31				0	41,009			37,715
합계	0	0	1,632	1,632		18,000	16,349