문서번호	급수운영과-16234
결재일자	2021. 10. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		급수운영팀장		급수운영과장
최성태		임인택		10/06 김종원
협 조
	시설운영팀장				송종학
	주무관				한호진

『2021년 3분기』

공공용수 사용량 분석 보고

2021. 9.

강동수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

『2021년 3분기』

공공용수 사용량 분석 보고

2021년 우리 사업소 상수도 공공용수 관리계획에 따라 공공용수의 체계적 관리를 위해 3분기 공공용수 사용량 분석결과를 보고 함.

Ⅰ		추진근거

○ 2020년 유수율 향상 추진실적 종합 평가결과【누수방지과-3236호(2021.3.23.)】

○ 2021년 상수도 공공용수 관리계획【급수운영과-6582호(2021.4.21.)】

※ 사업소 공공용수 자체분석(분기별) 실시 : 분기별 1회당 1.0점 가점사항

Ⅱ		공공용수 현황

□ 공공용수 사용량: 공공용수 + 기타용수

구분	합계	연간단가				취약관로			단위사업	배수지 청소용수	물세척수	기타 (수계전환등)
		계	급수	누수	시설물	계	관말정체	적수민원
개소	351	13	6	2	5	69	40	29	8	2	259	0
수량(㎥)	30,714	2,779	844	105	1,830	4,254	2,377	1,877	764	3,333	19,584	0

□ 사용기간: 2021. 7. ~ 9(3분기)

□ 공공용수 = 수도사업용 수량 + 공공수량

○ 수도사업용 수량: 수도 사업을 위해서 사용되나, 요금징수가 되지 않는 수량

① 배수지 청소를 위해 배출시킨 수량, ② 수도관 세척에 사용된 수량, ③ 관말 정체수의 수질보호를 위해 퇴수시킨 수량, ④ 공사(누수방지작업,  시설개보수, 관로공사)로 관내에 채워진 물을 배출시킨 수량

○ 기타용수: 공공의 용도로 사용되어 요금수입 없는 수량

① 소방용수, ② 소방훈련용, ③ 비상시 급수차에 의한 운반 공급용수 등

※ 요금이 징수된 경우에는 공공수량에 포함시키지 않음.

Ⅲ		사업별 증감원인

□ 공공용수량 현황

구 분	총 공급량 (㎥)	공공용수량(㎥)/건							공공용수량비율 (%)
		계	연간단가	취약관로	단위사업	항청소	물세척수	기타
증·감	-791,828	-95,603	462	-981	108	-84,542	13,238	-23,888	-0.30
2021년 3분기	30,465,510	30,714	2,779	4,254	764	3,333	19,584	0	0.10
2020년 3분기	31,257,338	126,317	2,317	5,235	656	87,875	6,346	23,888	0.40

□ 분석결과***************************************************************

○ 감소 요인

- *************************************

- *******************************************************************************

○ 증가 요인

- ********************************************************

- ************************************

Ⅳ		향후계획

○ 2021년 분기별 공공용수 자체분석 실시

○ 2021년 하반기 항청소시 퇴수 기준수위 확보

붙임   1. 공공용수 실적(2021년~2021년 3분기) 1부. 끝.