	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 하반기 소방용수시설 일제조사 정비 계획 수정 보고(난곡)

1. 재난관리과-5943(2021.10.1.)호『2021년 하반기 소방용수시설 일제조사․정비 계획      알림』와 관련입니다.

2. 난곡119안전센터 2021년 하반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획을 다음과 같이 보고     합니다.

가. 기 간: 2021. 10. 12.(화) ~ 2021. 10. 28.(목) / 기간 중 9일간

나. 대 상: 총 615개소(소화전 577, 저수조 2, 비상소화장치 36)

다. 점검방법: 전일 근무자 출동대기(초과근무) 조치 후 주간근무자 일제조사 실시

※ 의용소방대원 합동 조사실시(별도계획 수립)

라. 담당지역 및 조사자

구분	현장안전 책임관	담당지역	조사자
			1조	2조
1팀	****** ***	난곡동,난향동,미성동 일대	*** *** ***	*** *** ***
2팀	****** ***	미성동,조원동 일대	****** ***	*** *** ***
3팀	****** ***	난곡동,미성동 일대	*** *** ***	*** *** ***

마. 세부계획:【붙임1】,【붙임2】참고

3. 행정사항

가. 적수발생 등 민원이 발생하지 않도록 실시 및 코로나19」관련 감염대비 개인위생물품 착용 철저

나. 일제조사시 변경사항 발생(고장⟶양호, 양호⟶고장) 시 즉시 보고

다. 결과제출: 2021. 11. 26.(금)까지

붙임 : 1. 2021년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획(본서) 1부.

2. 2021년 하반기 소방용수시설 일제조사 일정(난곡) 1부.

3. 소방용수 일제조사 결과(보고서식) 1부.

4. 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치 점검(보고서식) 1부.

5. 일제조사 요령 1부.

6. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

7. 관련 법령 및 규정 1부.

8. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부 현황(보고서식) 1부.  끝.

	난곡119안전센터장
담당자	박경호		담당자	장현진		119안전센터장	10/06 장세경
협조자
시행	난곡119안전센터-3581	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화		/전송	02-839-3119	/		/	부분공개(5)