문서번호	특수구조대-2340
결재일자	2021. 10. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
담당자	3팀장	119특수구조대장		119특수구조단장
박경용	황진규	서인식		10/07 고숭
협 조
	행정지원과장		박주영
	장비회계팀장		이민용
	담당자		윤지연

유해물질분석기(제미니)

고장 수리 계획

특수구조단

(특수구조대)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

유해물질분석기(제미니) 고장 수리 계획

Ⅰ		관련근거

○ 특수구조대-2197(2021.9.23.)호 『소방장비 고장발생 보고』

○ 특수구조대-2207(2021.9.23.)호 『유해물질분석기 고장수리 위한 견적 의뢰』

○ 특수구조대-2218(2021.9.24.)호 『유해물질분석기 고장수리 견적 결과 보고』

Ⅱ		장비현황

품명	제작사	납품업체	수량	도입일	참고사진
******* **************	************ **********	***	**	*******

Ⅲ		세부추진계획

○ (정비내용) 메인보드, 전동 모루, 탑 하우징 키패드 수리 등

○ (기    간) 발주 후 8주 내외 소요

○ (소요예산) *******************

○ (예산과목) 사무관리비(화생방 장비유지관리 및 소모품)

세부사업명	21년 배정액	소요예산	집행잔액
	현재잔액
***** ******************	***********	**********	**********
	**********

○ **********           *미국 본사 배송, 수리완료 후 업체 도착 구조대 인계

상호명	사업자등록번호	대표	주소	전화번호
***	************	***	******************* *********** ************	***********

○ (계약방법) 수의계약

*관련근거: 『지방계약법 시행령』 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우 제1항 4호

● ‘바’목 : 해당물품을 제조․공급한 자가 직접 그 물품을 설치․조립(시험가동을

포함한다) 또는 정비하는 경우

● ‘자’목 : 특정인의 기술․품질이나 경험․자격이 필요한 조사․설계․감리․특수차량․

훈련․시설 관리․교육․행사․정보이용․의상(의류) 구매 게약을 체결하거나

관련법령에 따라 디자인공모에 당선된 자와 설계용역의 계약을 체결하는 경우

Ⅳ		계약조건

○ (일반사항)

1. 점검 작업은 제작사의 관리 매뉴얼 지침에 따라서 수행해야 한다.

2. 교체 및 검사 또는 배송 중 발생하는 장비의 손상 및 분실은 계약 상대자 책임이며,

부품의 모든 파손(경미한 파손 포함), 분실시 원상복구 및 중고품 가격으로 배상 조치 한다.

3. 계약대상자는 납품 시 수리보고서를 제출한다.

4. 필요한 사항은 협의하여 실시한다.

○ (계약조건)

1. 납품기간: 계약일 ~ 8주

2. 지연배상금 :『지방지치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』

제 90조(지연배상금)에 의한다.

3. 하자보증 : 계약상대자의 과실에 의한 결함이나 교환자재에 의한 결함 발생 시

(보증기간 90일) 계약상대자가 책임진다.

4. 납품장소 : 서울특별시 119특수구조단 특수구조대

5. 과업지시서에 언급이 없는 사항은 계약서에 따르고, 계약업체는 계약자의 승낙없이

각 부분품을 일체 타 용도로 사용할 수 없다.

붙임  1. 유해물질분석기 점검결과서 2부(원본 1부, 번역본 1부)

2. 유해물질분석기(제미니) 수리 견적서 1부

3. 유해물질분석기 수의계약 관련 증빙서류 1부

4. 과업지시서 1부.  끝.