“ 안전은 생각이 아닌 행동으로! ”
	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 보고(회현)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제113호)

나. 市재난대응과-19899(2021.9.30.)호 ‘2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제          조사·정비 계획 알림’

다. 재난관리과-5841(2021.10.5.)호 ‘2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·         정비 계획 알림’

2. 위 호와 관련, 회현119안전센터 소방용수시설 일제 조사·정비 계획을 다음과 같이       제출합니다.

가. 조사날짜

1) 1팀: *****************************

2) 2팀: *****************************

3) 3팀: *****************************

나. 조사대상

1) 공설 소방용수시설: *************************************

2) 비상소화장치: ****************

3) 사설 소방용수시설: ****

4) 비상소방용수시설: ***

다. 조사방법 및 유의사항

1) 주간 근무자가 일제조사 실시(출장 1일 4시간)

2) 비번 근무자 출동 대기 근무(초과근무 4시간)

3) 각 조별 의용소방대원 1~2명 동행 합동 점검 실시

4) 다용도 소화전 조사 금지(******)

5) 일체형 호스릴 비상소화장치 점검 후 제수변 및 앵글밸브 개방 상태 유지

6) 노후 소화전 조사 철저(30년 이상 노후 소화전에 대한 정밀조사 철저)

7) 행정정보시스템 데이터 및 관련이미지 현행화 철저

8) 코로나19 예방을 위한 감염방지 물품(마스크, 장갑) 등 필수 착용

붙임  1. 2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 1부.

2. 일제 조사 요령 1부.

3. 하반기 소방용수시설 일제조사 일정(회현) 1부.

4. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

5. 보호틀 및 비상소화장치 보수 대상 파악 결과(서식) 1부.

6. 소방차통행로 노면표시 조사 결과(서식) 1부.

7. 노후소화전 조사대상(회현) 1부. 끝.

	회현119안전센터장
담당자	박정호		진압2팀장	김철이		센터장	10/07 장춘근
협조자
시행	회현119안전센터-3997	(		)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화		/전송		/		/	부분공개(5)