문서번호	치수과-6547
결재일자	2021. 10. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	치수과장
김태규	10/07 代이성연

2021년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)

작업지시(7차) 검토 보고

2021. 10.

한강사업본부

(치  수  과)

2021년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)

작업지시(7차) 검토 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : 2021. 2. 23. ~ 12. 31.

○ 계약금액 : 1,972,897천원

○ 도 급 자 : ㈜주은이엔지 대표 안 태 정

□ 검토내용

○ 작 업 기 간 : 2021. 10. 11. ~ 11. 30.

○ 개략공사비 : 60,410천원

○ 작업지시 내역

연번	조사결과	현황사진	조치 방안
1	◦ 위치 : 한강공원 전체 ‣ 나들목 57개소 ◦ 현황 : 코로나19 대응 방역		◦ 나들목 57개소 방역 실시 ◦ 기간 : 11.1 ~ 11.30 (5회) ◦ 소요예산 : 23,000천원
2	◦ 위치 : 한강공원 전체 ‣ 나들목 57개소 ◦ 현황 : 거미줄 제거		◦ 나들목 57개소 거미줄 제거 ◦ 기간 : 10.11~11.30 (2회) ◦ 소요예산 : 2,700천원
3	◦ 위치 : 뚝섬 한강공원 ‣ 노유 나들목 ◦ 현황 : 사고석 파손 ※ 다산120민원		◦소규모포장복구 0.3a 사고석포장철거 30㎡ ◦ 소요예산 : 3,000천원
4	◦ 위치 : 뚝섬 한강공원 ‣ 뚝섬공원 나들목 전체 ◦ 현황 : 안내표지판 파손 ※ 다산120민원		◦표지판 및 동판 18개소 ◦ 소요예산 : 4,600천원
5	◦ 위치 : 뚝섬 한강공원 ‣ 한강사업본부 구름다리 ◦ 현황 : 안전난간 설치 ※ 다산120민원		◦ 안전난간 설치 3경간 ◦ 소요예산 : 1,200천원
6	◦ 위치 : 뚝섬 한강공원 ‣ 낙천정 나들목 ◦ 현황 : 미끄럼방지 파손 ※ 다산120민원		◦계단 논슬립 설치 21m ◦ 소요예산 : 560천원
7	◦ 위치 : 뚝섬 한강공원 ‣ 자양 나들목 ◦ 현황 : 버스진입금지 간판 파손 ※ 다산120민원		◦간판 재설치 1개소 ◦ 소요예산 : 200천원
8	◦ 위치 : 뚝섬 한강공원 ‣ 자양중앙 나들목 ◦ 현황 : 미끄럼방지 파손 ※ 다산120민원		◦안전난간 교체 2경간 ◦ 소요예산 : 1,000천원
9	◦ 위치 : 뚝섬 한강공원 ‣ 자양중앙 나들목 ◦ 현황 : 자전거 끌고 가세요 안내표지 필요 ※ 다산120민원		◦자전거끌고가세요 안내표지 설치 2개소 ◦ 소요예산 : 600천원
10	◦ 위치 : 뚝섬 한강공원 ‣ 성덕정 나들목 ◦ 현황 : 계단석 파손 ※ 다산120민원		◦계단석 보수 10m ◦ 소요예산 : 1,000천원
11	◦ 위치 : 이촌 한강공원 ‣ 서빙고 나들목 ◦ 현황 : 도로 파손 ※ 다산120민원		◦초속경콘크리트타설 0.2㎥ ◦ 소요예산 : 300천원
12	◦ 위치 : 이촌 한강공원 ‣ 서빙고 나들목 ◦ 현황 : 자전거 끌고 가세요 안내표지 필요 ※ 다산120민원		◦자전거끌고가세요 안내표지 설치 2개소 ◦ 소요예산 : 600천원
13	◦ 위치 : 이촌 한강공원 ‣ 보광 나들목 ◦ 현황 : 호안블럭 정비 ※ 다산120민원		◦호안블럭정비 4㎡ ◦ 소요예산 : 200천원
14	◦ 위치 : 이촌 한강공원 ‣ 보광 나들목 ◦ 현황 : 타일 낙서 ※ 다산120민원		◦벽체 낙서제거 1식 ◦ 소요예산 : 2,000천원
15	◦ 위치 : 강서 한강공원 ‣ 행주대교 밑 ◦ 현황 : 전기선인입 ※ 다산120민원		◦소규모포장복구 0.2a ◦ 소요예산 : 1,000천원
16	◦ 위치 : 잠실 한강공원 ‣ 잠실어도 ◦ 현황 : 안전난간 및 바닥 판석 파손 ※ 다산120민원		◦ 안전난간 설치 1.3경간 화강석 판석 보수 1㎡ ◦ 소요예산 : 800천원
17	◦ 위치 : 망원 한강공원 ‣ 상수 나들목 ◦ 현황 : 반사경 설치 ※ 다산120민원		◦ 반사경 설치 1개소 ◦ 소요예산 : 500천원
18	◦ 위치 : 망원 한강공원 ‣ 토정 나들목 ◦ 현황 : 볼라드 교체 ※ 다산120민원		◦볼라드 설치 4개소 ◦ 소요예산 : 2,000천원
19	◦ 위치 : 망원 한강공원 ‣ 현석 나들목 ◦ 현황 : 판석 파손 ※ 다산120민원		◦ 화강석 판석 교체 4㎡ ◦ 소요예산 : 700천원
20	◦ 위치 : 망원 한강공원 ‣ 상수 나들목 ◦ 현황 : 핸드레일 설치 ※ 현장점검		◦ 핸드레일 설치 215m ◦ 소요예산 : 6,200천원
21	◦ 위치 : 광나루 한강공원 ‣ 즈믄길 나들목 ◦ 현황 : 천정 오픈창 이물질 제거 ※ 다산120민원		◦이물질 제거 1식 ◦ 소요예산 : 700천원
22	◦ 위치 : 광나루 한강공원 ‣ 풍납 나들목 ◦ 현황 : 환기구 주변 넝쿨 제거 ※ 다산120민원		◦넝쿨 제거 1식 ◦ 소요예산 : 1,600천원
23	◦ 위치 : 잠원 한강공원 ‣ 신청담 나들목 ◦ 현황 : 전망대 오일스텐 작업 ※ 다산120민원		◦ 오일스텐 411㎡ ◦ 소요예산 : 4,500천원
24	◦ 위치 : 잠원 한강공원 ‣ 압구정 나들목 ◦ 현황 : 반사경 파손 ※ 다산120민원		◦ 반사경 교체 1개소 ◦ 소요예산 : 500천원
25	◦ 위치 : 잠원 한강공원 ‣ 압구정 나들목 ◦ 현황 : 낙서 제거 ※ 다산120민원		◦ 조합유성페인트칠 3㎡ ◦ 소요예산 : 50천원
26	◦ 위치 : 잠원 한강공원 ‣ 신잠원, 잠원 나들목 ◦ 현황 : 바닥 차선 도색 ※ 다산120민원		◦ 차선도색(백색) 100m 차선도색(문자기호) 64m ◦ 소요예산 : 900천원

□ 조치계획

○ 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가) 계약 업체에 상기 검토내용과 같이 작업지시하여 조속히 조치토록 하고, 추후 설계변경에 반영하여 정산코자 함.  끝.