	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 하반기 소방용수시설 일제 조사 정비 계획 보고

1.  재난관리과-5348(2021.10.5.)『2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 보고』

2. 위 호 관련, 우리안전센터 관내 진압활동 중 필요한 소방용수를 원할히 공급하기 위한 『21년 하반기 소방용수시설에 대한 일제 조사·정비 계획』을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 기간 : 2021. 10. 06.(수) ~ 11. 26.(금)

나. 대상

1) 소방용수시설 및 비상소화장치 : 총 498개소(소화전 474개소, 비상소화장치함 24개소)

다. 조 사 자 : 센터장 등 19명 및 의용소방대 19명

라. 감 독 자 : 센터장 및 각 팀장

마. 조사일정  : 1팀 11.1.~4. / 2팀 10.18.~21. / 3팀 10.25.~28. (월,화,목)

※ 팀별 주간근무때 실시,전날 야간근무자는 근무대기

- 팀별 일정 및 인원 변경시 수정 하여 (재)기안할것

바. 조사내용

○ 고장 소방용수시설 및 임시폐전 대상 세부내역 작성

○ 소방차 통행불가·곤란 지역 내 소방용수시설(비소포함),그 이외 지역 소방용수시설(비소 포함) 5m 이내 주차단속 병행 실시

○ 노후소화전(1991.1.1.이전설치) 135개소 점검(붙임7의 시트7 참조)

-노후도 세분화하여 분류 실시(S~D 항목으로 분류)

-개선설치일 항목 추가

○ 신형 맨홀 설치현황 조사 등

3. 행정사항

가. 출장자는 코로나19 감염방지 수칙 준수하여 마스크 등 보호장구 착용 철저

- 1인 단독 조사 금지 2인 이상 1조 편성

나. 밸브개방 시 순서에 따라 조작하여 녹물 등으로 인한 민원발생 방지

- 몸통소화전 밸브 → 제수밸브(폐쇄 시 역순) ※ 붙임문서 참조

다. 의용소방대 동원시 출석부 기재 철저,점검전 안전교육 실시하고,안전사고 발생에 유의하여 점검할것,

라.  모든 현황은 119행정정보시스템과 일치하도록 현행화 철저(사진,위치,용수정보)마. 결과보고는 붙임7,붙임8 서식에 의거하여 작성하고 2021.11.29.(월)한 재난관리      과로 제출 하시기 바랍니다.

붙임  1. 2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 정밀조사·정비 계획 1부.

2. 일제조사 요령 1부.

3. 관련 법령 및 규정 1부.

4. 소화전 개폐시 유의사항 1부.(별도 메일송부)

5. 2021년 하반기 일제조사 담당자 현황 1부.

6. 면목수리위치도 1부.

7. 소방용수시설 일제조사 결과(보고 서식) 1부.

8. 소방용수 및 비상소화장치 세부현황(작성 서식) 1부.    끝.

	면목119안전센터장
★담당자	강동구		센터장	10/07 代한천수
협조자
시행	면목119안전센터-3307	(		)	접수		(		)
우	02248	중랑구 동일로 475(면목4동 727-250)	/
전화		/전송	02)435-0119	/		/	부분공개(6)