고압가스 수불부(10/06)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	10/07 김경진
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-6861

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				622						8,894
10.01		0	0	622		0	0	369	369	8,525
10.02		0	0	622		0	0	325	325	8,200
10.03		0	0	622		0	0	337	337	7,863
10.04		0	0	622		0	0	340	340	7,523
10.05		0	0	622		0	0	340	340	7,183
10.06		0	0	622		0	0	327	327	6,856
10.07			0	622					0	6,856
10.08			0	622					0	6,856
10.09			0	622					0	6,856
10.10			0	622					0	6,856
10.11			0	622					0	6,856
10.12			0	622					0	6,856
10.13			0	622					0	6,856
10.14			0	622					0	6,856
10.15			0	622					0	6,856
10.16			0	622					0	6,856
10.17			0	622					0	6,856
10.18			0	622					0	6,856
10.19			0	622					0	6,856
10.20			0	622					0	6,856
10.21			0	622					0	6,856
10.22			0	622					0	6,856
10.23			0	622					0	6,856
10.24			0	622					0	6,856
10.25			0	622					0	6,856
10.26			0	622					0	6,856
10.27			0	622					0	6,856
10.28			0	622					0	6,856
10.29			0	622					0	6,856
10.30			0	622					0	6,856
10.31			0	622					0	6,856
합계	0	0	0		0	0	0	2,038	2,038

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					36,066			38,301
10.01		0	131	131	35,935		4,769	33,532
10.02		0	148	148	35,787		3,890	29,642
10.03		0	539	539	35,248		3,872	25,770
10.04	18,000	0	814	814	52,434		3,818	21,952
10.05		0	70	70	52,364		4,147	17,805
10.06		0	0	0	52,364	17,830	4,013	31,622
10.07				0	52,364			31,622
10.08				0	52,364			31,622
10.09				0	52,364			31,622
10.10				0	52,364			31,622
10.11				0	52,364			31,622
10.12				0	52,364			31,622
10.13				0	52,364			31,622
10.14				0	52,364			31,622
10.15				0	52,364			31,622
10.16				0	52,364			31,622
10.17				0	52,364			31,622
10.18				0	52,364			31,622
10.19				0	52,364			31,622
10.20				0	52,364			31,622
10.21				0	52,364			31,622
10.22				0	52,364			31,622
10.23				0	52,364			31,622
10.24				0	52,364			31,622
10.25				0	52,364			31,622
10.26				0	52,364			31,622
10.27				0	52,364			31,622
10.28				0	52,364			31,622
10.29				0	52,364			31,622
10.30				0	52,364			31,622
10.31				0	52,364			31,622
합계	18,000	0	1,702	1,702		17,830	24,509