문서번호	기전과-7068
결재일자	2021. 10. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
강혜지		이재권	10/07 장상규
협 조
	주무관			문준호

2021년 가을맞이 도로조명 정비 결과보고

2021. 10.

성동도로사업소

(기 전 과)

2021년 가을맞이 도로조명 정비 결과보고

밝고 쾌적한 도로환경 조성을 위해 가을맞이 도로조명 정비를 실시하고 그 결과를 보고 드림

1		추 진 배 경

○ 2021년 가을맞이 도로조명 정비 실시계획

(기전과-6649, 2021.9.15.)

○「도로의 유지․보수 등에 관한 규칙」제6조(보수)

- 관리청은 봄과 가을로 구분하여 연 2회 도로에 대한 정기보수 실시

2		정 비 개 요

○ 정비기간 : 2021. 9. 15.(수) ~ 10. 7.(목)

○ 대    상 : 도로조명 15,671개

(단위 : 개)

기전시설물		계	일반교량	한강교량	터 널	고가차도	지하차도
시설물(개소)		42	12	4	3	10	13
조명 설비	계	15,671	3,759	5,453	1,426	1,665	3,368
	차도조명	5,476	387	701	1,346	280	2,762
	내 부 점검등	3,041	780	1,627		634
	지 하 보도등	606					606
	교 량 하부등	81	32	4		45
	경관조명	6,369	2,462	3,121	80	706
	방 음 터널등	98	98

○ 점 검 반 : 총 11명

- 기전상황실 근무자 4명 및 지하차도 근무자 7명

○ 정비내용

- 터널, 교량, 지하․고가차도 조명등 세척

- 부점등 수리 및 노후된 등기구 교체

- 가로등주 균열 및 파손, 안정기커버 고정, 기꽂이 상태 점검

- 등주 불법부착물 부착 및 오염 여부 점검

- 터널 소화기구 적정비치 및 기능유지 점검

3		정 비 결 과

▢ 정비결과

○ 정비사항 : 중랑지하차도 터널등 세척 불량 외 6건

구 분	일반교량	한강교량	터 널	고가차도	지하차도
전기설비 불량	-	3	-	-	1
세척 불량	2	-	-	-	1
계	2	3	-	-	2

※ [붙임]기전시설물 정비 결과보고 참조

○ 조치결과 : 등기구 세척 등 직영반에서 조치완료

▢ 향후계획

○ 취약시기별 지속적인 점검을 통해 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

4		행 정 사 항

○ 정비결과 제출 (→ 도로시설과) : 2021. 10. 11.(월)까지

붙임  기전시설물 정비 결과보고 1부.  끝.