문서번호	박물관과-10692
결재일자	2021. 10. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		한식문화공간조성추진반장	박물관과장
남광연		이병두	10/07 이성은
협조

『삼청각 일화당 등 시설 개․보수공사』

예비준공검사 결과보고

2021. 10.

문 화 본 부

(박물관과)

『삼청각 일화당 등 시설 개․보수공사』

예비준공검사 결과보고

우리부서에서 추진하고 있는 「삼청각 일화당 등 시설 개·보수공사」에 대해 예비준공검사를 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

❍ 건설기술진흥법 시행령 제56조

❍ 건설공사 예비준공검사 시행방법 개선〔기술심사담당관-10083(‘18. 06. 28.)호〕

- 예비준공검사 시기 및 주체: 준공 2개월 전 발주청 소속직원 2인 이상

(유지관리부서 직원 입회)

□ 공사개요

❍ 위    치 : 서울특별시 성북구 대사관로 3외 3필지

❍ 규    모 : 지하2층/지상2층, 7개동, 총연면적 4,339㎡

❍ 공 사 명 : 삼청각 일화당 등 시설 개·보수공사

❍ ***************************************

❍ ********************

❍ ****************************

❍ ******************

□ 예비준공검사 결과

❍ 일    시 : 2021. 9. 30.(목) 14:00 ~ 17:00

❍ 장    소 : 삼청각 현장

❍ 참 석 자  11명

- 검사자(4) : 박물관과 한식문화공간조성추진반장, 주무관(***********)

- 유지관리기관(1) : 세종문화회관 삼청각 운영T/F팀 직원(***)

- 설계자(1) : ㈜다올건축사사무소 *** 차장

- 감리자(2) : ㈜에이아이앤건축사사무소 대표 *** 외1

- 시공자(4) : ㈜마노종합건설 현장대리인 *** 외3

❍ 주요검사결과

- 삼청각 운영 부서 사전 검토 사항 확인 ※ 붙임1 참조

- 예비준공검사 현장 합동점검 및 보완사항 확인  ※ 붙임2 참조

- 지붕 정면 차양 누수 하자 발생에 따른 조치사항 확인

- 현장 정리상태 점검 결과 추가 보완 필요

- 기타 현장 검사 결과는 감리자 별도 확인 필요

□ 조치계획

❍ 예비준공검사 결과를 시공자와 감리자에 통보하여 공사 준공 전에 보완 시공을 완료하고 하자 발생 방지하고자 함

❍ 유지관리부서 추가 보수 요청사항은 감리자와 시공자에 통보하여 공사방법 검토 후 공사 범위와 예산 고려 하여 조치하고자 함

붙 임  1. 예비준공검사 지적사항 1부

2. 삼청각 운영팀 사전점검 및 추가요청 사항 1부.  끝.