코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	동작소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비계획 보고(상도)

1. 관련근거

○ 市 재난대응과-19899(2021.9.30.)호『2021년 동절기(하반기) 소방용수시설    일제 조사·정비 계획 알림』

○ 재난관리과-6079(2021.10.1.)호『2021년 동절기 소방용수시설 일제    조사·정비 계획 알림』

2. 위와 관련 우리119안전센터 관내 소방용수시설에 대한 일제 지·수리조사 실시계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간: 2021. 10. 19.(화) ~ 11. 4(목) ※ 근무상황에 따라 11.12.(금)까지 완료

나. 조사대상: 총 500개소

※ 소방용수시설(공설) 493, 다목적 소화전 7(제외), 비상소화장치 47

다. 조사방법

- 코로나19 감염방지를 위해 마스크 철저 착용 및 대민접촉 최소화

- 의소대와 각 팀별 일정에 따라 합동 조사·정비 실시

- 비번 근무자 출동대기 조치 및 주간근무자 일제조사 실시 (오전 실시)

라. 감독자 : 각 팀장

마. 기타 사항

※  일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지 및 안전사고방지를 위한 사전 직원교육 철저

※  일제점검 시 119행정정보시스템 상 입력되어 있지 않은 폐전소화전 확인 철저

※  보온, 도색대상 확인 철저

※  비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내·외부 청결 유지 등)

※ 일제점검 후 119행정정보시스템 사진 현행화 철저

※  일제점검 후 기한내 일제 지·수리 조사 점검 결과 보고(11/24까지 )

붙임  하반기 소방용수시설 일제지수리조사 일정(상도) 1부.  끝.

	상도119안전센터장
담당자	한부창		진압3팀장	남중범		119안전센터장	10/07 심우성
협조자
시행	상도119안전센터-3643	(		)	접수		(		)
우	07041	동작구 국사봉1길 17 상도119안전센터	/
전화	02-6913-7888	/전송	02-825-0693	/		/	부분공개(6)