코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	목욕장업 수질관리 협조 요청

1. 관련: 「공중위생관리법」 제4조(공중위생영업자의 위생관리의무 등)

2. 목욕장업 영업자는 위생수준 향상과 이용자에게 위해요인이 발생하지 않도록 매년 1회 수질 검사를 다음과 같이 실시하여야 합니다.

3. 자치구에서는 수질검사가 원활하게 추진되도록 대상시설에 안내하여 주시기 바랍니다.

가. 검사대상: 목욕장내 욕조수(공중위생관리법 시행규칙제4조 별표2 참고)

나. 검사항목: 탁도, 과망간산칼륨소비량, 대장균군, 레지오넬라균*

*레지오넬라균(순환여과식 욕조 사용시)

라. 검사주기: 연 1회

마. 검사기관: 공중위생관리법시행규칙 제15조 각 호의 어느 하나에 해당하는 검사기관

***************************************************************************************************************

붙임: 1. 목욕장업 수질관리 참고자료 1부

2. 수질검사 수요조사 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(공중위생부서)
주무관	최성실		환경보건팀장	함현진		감염병관리과장	10/07 송은철
협조자
시행	감염병관리과-28844	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 질병관리과 (태평로1가)	/
전화	2133-7678	/전송	02-768-8853	/		/	부분공개(5)