코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년도 하반기 소방용수시설 일제 조사 일정 보고

1. 관련근거

가. 2021년도 소방재난 업무가이드 2.재난대응행정편「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 재난관리과-9085(2021.10.7.)호 「2021년도 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림」

2. 2021년도 하반기 소방용수시설 일제조사 일정을 아래와 같이 보고합니다

가. 점검대상 : 총 233개소(공설소화전 222, 비상소화장치 11)

나. 점검일정 : 2021. 11. 3 ~ 11. 18.(기간중 6일)

구 분	1팀	2팀	3팀	비 고
1차	11.3(수)	11.10(수)	11.17(수)	점검조(주간) 14:00~18:00
2차	11.4(목)	11.11(목)	11.18(목)

다. 점검방법

○ 당일 주간근무자 14~18시 조사(출장)

○ 당일 야간근무자 14~18시 출동대기(초과근무)

라. 세부일정 : 붙임5 참조

마. 안전책임자 : 센터장(진압팀장) 및 각 조별 선임자

3. 행정사항

가. 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저

(붙임3 및 동영상 참조)

※ 동영상 시청방법 : 웹하드 -> 서울소방 -> 본부 재난대응과 -> 소방용수 업무 -> 일제조사 요령

나. 일제조사 방법 및 유의사항 센터장 등 사전교육 실시 (붙임2 참조)

다. 소방용수시설조사 등에 적합한 복장착용 및 개인별 감염방지 철저

(활동복, 활동모, 마스크 착용)

라. 확인자(센터장)은 일제점검기간 중 무작위 현장확인 실시 및 감독 철저

마. 일제조사 완료 후 모든현황 119행정정보시스템과 일치되도록 현행화

※119행정정보시스템 소화전 사진 현행화 철저

바. 일제조사시 의용소방대원(박성희, 이윤숙, 백순례) 동원

바. 점검·정비 결과는 붙임4 서식에 작성 후 2021. 11. 26.(금)까지 제출

※. 10월중 소방용수시설 정기검사는 주간근무 기간중 담당조별 소방용수시설 외관점검 및 비소함 출수여부 등 확인 후 행정정보시스템 입력

붙임  1. 2021년도 하반기 소방용수시설 일제조사․정비 계획 1부.

2. 일제 조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의 사항 1부.

4. 소방용수 일제조사 결과 서식 1부.

5. 하반기 소방용수시설 점검일정 1부.  끝.

	세곡119안전센터장
서무담당	최진수		진압1팀장	김종식		119안전센터장	10/07 성종경
협조자
시행	세곡119안전센터-4668	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)