투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	시설보수과장
(경유)
제목	농축기동 슬러지 공급설비 정비공사 관련 협조 요청

진행중인 농축기동 슬러지 공급설비 정비공사와 관련 아래 사항에 대해 협조 요청합니다.

○ 펌프흡입헤더(A계열 펌프 사이)에 점검구 설치 요청

- 기존요청 : 청소용 단관 1개소 취부

- 변경 : 단관 설치 대신 청소용 점검구 제작설치

○ 신규 설치한 C계열 배관과 기존 탈수기동 이송배관 연결 요청

- 기존배관 : 저류조에서 소화조 D계열 및 원심탈수기동으로 연결되는 슬러지배관

- 구경 : 125A

- 연결방법 : C계열 라인에서 배관을 신설하여 기존 탈수기동 이송배관에 연결.  끝.

	운영과장
주무관	권경필		주무관	한정준		운영과장	10/08 최영효
협조자	주무관	김태윤
시행	운영과-11549	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	(02)2211-2675	/전송	(02)2211-2599	/		/	부분공개(5)