『 안전을 선도하고, 신뢰받는 탄탄한 조직(고척) 』
	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2021년 10월 중 소방용수시설 조사 계획보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-2521(2021.05.05.)호 『2021년 소방용수시설 운영 기본 계획(알림)』

나. 고척119안전센터-3276(2020.11.6.)호  『소방용수시설 고장발생 보고』

2. 위와 관련, 고척119안전센터 2021년 10월 중 소방용수시설 정기조사 계획을 다음과 같이 실시하고자 보고합니다.

가. 조사일자 : 2021. 10. 9, 10. 24(1팀)-2,3팀은 하반기 일제 소방용수시설조사 실시

나. 조사대상 : 293개소(지상식51, 지하식204, 다용도지하식2, 비상소화장치11, ,저수조2, 비상용수1, 사설소화전21)

붙임: 소방용수시설 조사대상 및 조사일정 1부.  끝.

담당자	박종국		3팀장	최종찬		119안전센터장	10/08 양해영
협조자
시행	고척119안전센터-3033	(		)	접수		(		)
우	08108	서울특별시 양천구 신정로 238 신트리 119안전센터 (신정동)	/
전화	02-2691-1113	/전송	02-2691-1134	/	22686@seoul.go.kr	/	대시민공개