염소용기 계근대장 (취수장 09.14)

결재	주무관	정수과장
	이용철	10/08 代이금재

2021년 09월 14일                                                                    5차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0311	701	0342		561
2		0355	565	0345		567
3		0630	541	3150		564
4		0382	560	0387		567
5		0377	561	0633		538
6		0319	564	0321		564
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,492 kg	6병		3,361 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,980kg			3,420kg
	자체계근	계근대 이상으로 자체계근 미적용
용기무게		3,492kg			3,361kg
납품수량		5,488kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		88kg			59kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********