문서번호	생활환경연구부-7403
결재일자	2021. 10. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	산업환경팀장	생활환경연구부장
김영일	김익수	10/08 신진호
협 조

2021년도 측정대행업체 먼지 시료채취 숙련도시험 평가 계획(2차)

2021. 10.

생활환경연구부

(산업환경팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	국립환경과학원
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2021년도 측정대행업체 먼지 시료채취 숙련도시험 평가 계획(2차)

국립환경과학원에서 의뢰된 2021년 측정대행업체 정기 먼지시료채취 숙련도시험 1차 부적합 업체(4개소)에 대해 아래와 같이 2차 숙련도시험을 실시하고자 함.

1		관련 법규 및 근거

○ 『환경분야 시험·검사 등에 관한 법률』 제 18조 2(시험·검사기관의 정도관리)

○ 『환경분야 시험·검사 등에 관한 법률』 시행령 제13조 5(시험·검사기관 등)

○ 『환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정』(과학원 고시 제2020-62호)

○ 『2021년 대기분야 정기 2차 숙련도시험 평가 협조 요청』

(국립환경과학원 환경측정분석센터-5446(2021.09.17.))

2		평가방법 및 기준

○『대기오염공정시험방법 중 ES 01301.1a』 배출가스 중 먼지시료 채취방법

○ 시료채취 ․ 분석능력 분야 평가

- 시료채취 ․ 분석업무 수행과정의 정확성

- 기술인력 및 장비 등의 적정성

- 측정 ․ 분석자료 작성 및 기타 관련자료의 관리 등

○ 평가시 중점사항

- 누출검사, 수분량측정, 먼지측정, 배출가스 유속, 유량, 온도측정 등

- 대기오염공정시험기준 중 등속 흡인계수 범위 90%~110% 유지 여부 등

○ 합격기준

- 숙련도시험 채점표 점수 80점 이상이면 “적합” 판정

3		세부 추진 계획

○ 일 정 : 2021.10.18.(월), 10.22(금)

○ 장 소 : 노원자원회수시설 대기오염물질 측정구

○ 방 법 : 현장에서 먼지 시료채취 과정 평가

○ 대상업체(4개소) 및 세부일정

일 시		대상업체	전화번호	비 고
10.18(월)	10:00	********	***********
	14:00	**********	************
10/22(금)	10:00	**********	************
	14:00	***************	***********

※ 상기 일정은 기상상황 또는 업체사정 등에 따라 변경(조정)될 수 있음

○ 평가위원

소 속	직 급	성 명	비 고
생활환경연구부 산업환경팀	*****	***
	*****	***
	*****	***
	*****	***
	*****	***

4		행정사항

○ 서울시 자원순환과에 평가기간 노원자원회수시설 이용 협조요청

○ 대상기관별 먼지시료채취 숙련도시험 세부일정 통보(필요시 조정)

○ 먼지시료채취 숙련도시험 평가결과 과학원 제출 : 2021.11.5(금)

- 숙련도시험 채점표 및 먼지시료채취 기록지

- 장비별 정도검사 및 검교정성적서, 기술인력 등 구비서류 일체. 끝.