“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	생산관리과장
(경유)
제목	수도권 1단계 광역상수도 미사용 용수구 분기 폐쇄 관련 검토의견 제출

1. 한국수자원공사 팔당권지사–3780(2021. 9. 15.)호 및 생산관리과-9563(2021. 9. 28.)호와 관련입니다.

2. 현재 장기 미사용 중인 수도권 1단계 광역상수도 용수구 폐쇄 계획에 대해 검토의견을 아래와 같이 제출합니다.

용수구 분기명	분기위치	검토의견
선유도 분기	서울시 영등포구 당산동 53-2	구 선유정수장 공급관로로 사용계획 없음(1800×1500)
영등포아리수정수센터 분기	서울시 영등포구 양화동 1-70	비상시 영등포정수장 공급관로로 사용 예정, 존치 필요(1800×1500)
김포가압장 분기	서울시 양천구 신월동 268-93	구 신월정수장 공급관로로 사용계획 없음(2200×1100)

끝.

	급수부장
주무관	최영서		계획설계과장	송헌영		급수부장	10/08 신용철
협조자
시행	계획설계과-8549	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1414	/전송	3146-1429	/	9373@seoul.go.kr	/	대시민공개