문서번호	급수운영과-16537
결재일자	2021. 10. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김기삼		류태현	10/08 이용구
협 조
	주무관			이용호

음청식 누수탐지 작업일지(기간제)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 10. 08.

급수운영과

음청식 누수탐지 작업일보

2021년 10월 08일 금요일 날씨: 비							탐지(기간직)
탐지지역		신림동 신길동					*********** ***********
중블록명		소블록명		구분 관로	탐 지 구 간					누수탐지 결 과	비 고
					구경 (㎜)	연장 (㎞)	주 소
낙성대가3중		낙성대01-22		DCIP	80~300	3.2	************			누수처없음
대방3중		대방53		DCIP	80~300	3.2	************			누수처없음
계						6.4
익일작업계획	작업조		탐지위치			일시	작업원	연락처	처리내용
	1조		************			10／12	***외1인	-
	2조		************			10／12	***외1인	-
특이사항			※